APSTIPRINĀTS

Cēsu pilsētas SIA “Vinda”

Iepirkumu komisijas

2026. gada 07. aprīļa sēdē

protokols Nr.2026-13

Cenu aptaujas

“Divu saules paneļu elektrostaciju izbūve Cēsu pilsētas SIA “Vinda” objektos”

Iepirkuma ID Nr. Vinda2026/06

NOLIKUMS

- Pasūtītājs:

| Nosaukums | Cēsu pilsētas SIA “Vinda” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 49503000754 |
| Juridiskā adrese: | Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; |
| Tālrunis, e-pasts | +371 64123526, info@vinda.lv |
| Interneta mājas lapa | www.vinda.lv |
| Interneta mājas lapas iepirkumu sadaļa | https://www.vinda.lv/vinda/iepirkumi/ |
| Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju | Projektu koordinatore Zane Ostrovska Zane.Ostrovska@vinda.lv, mob. +371 27700803 |
| Kontaktpersona par tehniskiem jautājumiem | Attīrīšanas iekārtu struktūrvienības vadītājs Ralfs Saļmo Ralfs.Salmo@vinda.lv, mob.+371 29478587 |

- Iepirkuma komisija - Pasūtītāja izveidota iepirkumu komisija, kuru Pasūtītāja valdes loceklis izveidojis Iepirkuma organizēšanai (rīkojums Nr. 8, datēts 01.04.2026.).

- Iepirkuma metode: cenu aptauja.

Iepirkumam nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, tas tiek organizēts saskaņā ar Cēsu pilsētas SIA “Vinda” iekšējo iepirkumu veikšanas kārtību, organizējot cenu aptauju.

- Piegādātājs - fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt attiecīgi būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

- Pretendents - Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) cenu aptaujas nolikuma noteiktajā kārtībā.

- Iepirkuma priekšmets un apjoms.

  - Iepirkuma priekšmets ir divu saules elektrostaciju (katra ar jaudu 10 kW, ar fotoelementu paneļiem) saistošās dokumentācijas izstrāde, saskaņošana, saules paneļu elektrostaciju izbūve un iekārtu uzstādīšana, to ieregulēšana, pievienošana esošajiem elektrotīkliem, objektu nodošana ekspluatācijā, dokumentācijas ievade būvniecības informācijas sistēmā u.c. ar šo saules paneļu elektrostaciju uzstādīšanu veicamie darbi (turpmāk – Būvdarbi)  saskaņā ar šo nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām (1. pielikums).

  - Darbu izpildes vietas:

    - “Cēsu pilsētas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacija” Ģimnāzijas ielā 2C, Cēsīs, Cēsu novads, LV – 4101 teritorija (kadastra uzmērījuma Nr. 42010090318);

    - “Priekuļu ūdens sagataves iekārtas un ūdenstornis” Mežciema iela 6, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV – 4126 (Kadastra uzmērījuma Nr. 42720070463);

  - Iepirkuma priekšmeta CPV kodi: 471323100-9 - Elektroapgādes sistēmu projektēšanas pakalpojumi, 5000000-7 – Celtniecības darbi; 45310000 - Elektrības vadu instalācijas darbi, 09331000-8 – saules bateriju paneļi.

  - Līguma izpildes termiņš: Kopējais darbu termiņš ir 1 (viens) mēnesis no Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

  - Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2026. gada 27. aprīlim plkst. 17:00. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiek izskatīti.

  - Piedāvājumu iesniedz sagatavotu latviešu valodā elektroniski, parakstītu ar drošo elektronisko parakstu līdz 7.1. punktā noteiktajam termiņam, nosūtot to uz e-pastu: info@vinda.lv, norādot: Piedāvājums “Divu saules paneļu elektrostaciju izbūve Cēsu pilsētas SIA “Vinda” objektos ”.

  - Pretendents var iesniegt Piedāvājumu, kas tiek šifrēts ar paroli, lai to nevar atvērt līdz cenu aptaujas uzaicinājumā norādītajam Piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

  - Gadījumā, ja Pretendents Piedāvājumu šifrē ar paroli, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi info@vinda.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai. Gadījumā, ja parole netiek saņemta, tiek uzskatīts, ka Piedāvājums nav iesniegts.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 (trīsdesmit) dienas no Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Vispārējās prasības Pretendentiem

  - Par Pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras pēc savas brīvas gribas izpausmes izsaka vēlēšanos piedalīties cenu aptaujā un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt cenu aptaujā noteiktā priekšmeta darbus. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Ieinteresētajam Pretendentam pirms Piedāvājuma iesniegšanas ir pienākums iepazīties ar visu informāciju, kas ir publicēta Pasūtītāja interneta vietnē www.vinda.lv/iepirkumi attiecībā uz šo cenu aptauju un ievērtēt to savā Piedāvājumā.

  - Tehniskās prasības Pretendentiem noteiktas cenu aptaujas pielikumā – Tehniskās specifikācijas (1. Pielikums).

  - Pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par Pretendenta maksātnespēju vai likvidāciju.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

  - Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.

  - Iesniegtie Piedāvājumi, izņemot, ja Pretendents Piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.

  - Tehniskais Piedāvājums.

Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai Tehniskā piedāvājuma formai (2. pielikums). Papildus Pretendents iesniedz vismaz šādus  pielikumus – pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un darbu izpildes tāmi. Pretendents, aizpildot tehniskā piedāvājuma formu, sniedz apliecinājumu par prasību izpildi un apraksta to, vai sniedz precīzu atsauci uz tehniskajam piedāvājumam pievienotajiem dokumentiem, kur minēto informāciju var atrast. Informācija norādāma tādā apjomā, lai Iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un Piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši cenu aptaujas tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Finanšu Piedāvājums.

    - Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši šī nolikuma pievienotajai formai (3.pielikums), un ko parakstījis Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona.

    - Piedāvātajā līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumi, kuri būtiski neatbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti. Piedāvājumu izvērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.

  - Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura Piedāvājums atbildīs nolikumam un tehniskajai specifikācijai un kurš piedāvās zemāko līgumcenu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam izskaidrot iesniegto Piedāvājumu. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākas dalības cenu aptaujā.

  - Ar cenu aptaujas uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Pretendenta Piedāvājumam. Iepirkuma līguma summas indeksācija izmaksu pieauguma dēļ netiek paredzēta.

  - Pasūtītājs informēs visus Piedāvājuma iesniedzējus par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu 3 (trīs) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju elektroniski uz Finanšu piedāvājuma veidnē norādīto e-pastu.

  - Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja tīmekļa vietnē par konkrēto cenu aptauju. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības:

    - labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta Piedāvājumā, iepriekš par to informējot  Pretendentu.

    - pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - jebkurā brīdi pārtraukt vai izbeigt iepirkumu un neslēgt līgumu, kā arī noraidīt Pretendenta Piedāvājumu, ja Pretendenta piedāvātā cena pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas.

    - izvēlēties nākamo zemākās cenas piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju tā norādītajā termiņā.

    - izdarīt grozījumus šajā cenu aptaujas procedūras nolikumā pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to publiskojot.

- Saziņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem Pretendentiem cenu aptaujas ietvaros notiek latviešu valodā, izmantojot elektronisko pastu.

  - Ieinteresētais Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja elektronisko pasta adresi info@vinda.lv.

  - Pasūtītājs (Iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta uz ieinteresētā piegādātāja norādīto elektroniskā pasta adresi.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par cenu aptaujas dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz Piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus cenu aptaujas dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem tīmekļa vietnes http://www.vinda.lv sadaļā, kurā ir pieejams nolikums un informē Pretendentus, kas Piedāvājumu iesnieguši līdz grozījumu veikšanai.

  - Pasūtītājs cenu aptaujas ietvaros iesniegtos personas datus ievāc, izmanto, glabā un dzēš, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas un c) apakšpunktu, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, t.i., dati tiks izmantoti noteikto mērķu sasniegšanai. Jebkurā laikā persona ir tiesīga prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par datu lietošanu, kā arī prasīt datu dzēšanu. Pasūtītājas garantē, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības.

Pielikumi:

- Tehniskā specifikācija

- Tehniskais piedāvājums (veidne).

- Finanšu piedāvājums (veidne).

- Līguma projekts.

- Objektu apsekošanas apliecinājums (veidne).